様式第10号(第12条関係)

|  |  |
| --- | --- |
| 燃料電池発電設備  発電設備  変電設備  蓄電池設備 | 設置届出書 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  　　富士山南東消防本部消防長　あて  届出者　住所  氏名　　　　　　　　　　印  電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 | | | 電話番号 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | 用途 | |  | | | |
| 設置場所 | 構造 | | | | | | | | 場所 | | | | | 床面積 | |
|  | | | | | | | | 屋内(　階)・屋外 | | | | | m2 | |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | | | | |  | | | 不燃区画 | | 有・無 | | | 換気設備 | 有・無 |
| 届出設備 | 電圧 | | V | | | | | | 全出力又は定格容量 | | KW  AH・セル | | | | |
| 着工(予定)年月日 | | | |  | | | | | 完成(予定)年月日 | | |  | | |
| 設置の概要 | | | | 種別 | | キュービクル式(屋内・屋外)・その他 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 主任技術者氏名 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 工事施工者 | | 住所 | | | 電話番号 | | | | | | | | | | |
| 氏名 | | |  | | | | | | | | | | |
| ※　受付欄 | | | | | | | | ※　経過欄 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |

備考

　1　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　2　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

　3　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

　4　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

　5　当該設備の設計図書を添付すること。

　6　※印欄は、記入しないこと。